7T.C.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

TEL : 437 49 20 Fax : 437 52 88

MAİL:erudsim@erciyes.edu.tr

SAYI   : B.30.2.ERC.0.70.81.00                                                                          	                                      KAYSERİ

KONU: Teklif Mektubu Hakkında 				                                                    07.03.2024

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanemizin  TIBBİ SARF DEPO  Kullanılmak üzere İhtiyacı olan aşağıda cins ve miktarla belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

TACİM DEMİRTAŞ

Dön.Ser.İşlt. Müd.

| #### S.no | #### MALZEMENİN CİNSİ | ###### Miktarı | Birim fiyatı |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1 | 7 KALEM MALZEME ALIMI |  |  |
|  | (MALZEME LİSTESİ VE ŞARTNAMESİ EKTEDİR) |  |  |
|  | #### NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMEYECEKTİR |  |  |
| A | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |  |
| B | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLİKLİ KAĞİTLARİNA YAZİLACAK. |  |  |
| C | ZAMANİNDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ. |  |  |
| D | TEKLİF ZARFLARİ KAPALİ OLMALİ VE TEKLİF KONUSU ZARFİN ÜZERİNE YAZİLİ OLMALİDİR. |  |  |
| E | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASİ VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZİLMALİDİR. |  |  |
| F | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATİ RAKAM VE YAZİ İLE YAZİLMALİDİR. |  |  |
| G | YÜKLENİCİ FİRMALARIN TEKLİFLERİYLE BİRLİKTE ADLİ SİCİL KAYIT BELGESİNİ SUNMALARI ZORUNLUDUR. |  |  |
| H | İSTEKLİ FİRMALARIN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞININ ÜRÜN TAKİP SİSTEMİNE (ÜTS) KAYITLI OLDUĞUNU TEŞVİK EDİCİ T.C. BAKANLIĞININ İLGİLİ WEB SİTESİNDEN ALINAN KAYIT BELGESİNİ EKLEMESİ GEREKMEKTEDİR. ( ÜTS KAYIT ZORUNLULUĞU OLMAMAMSI HALİNDE BU BELGE ARANMAYACAKTIR) |  |  |
| I | TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEMELERİN T.C. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI’TARAFINDAN ONAYLANMIŞ ÜRÜN (BARKOD) NUMARASI ÜRÜNÜN ÜZERİNDE, ÜRÜN KODU VE BRANŞ KODU ETİKET VE MARKA ADI TEKLİF MEKTUPLARINDA YAZILI OLACAKTIR. |  |  |
| K | İSTEKLİ FİRMALAR; SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN YAYINLAMIŞ OLDUĞU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) HÜKÜMLERİNE GÖRE TEKLİF ETMİŞ OLDUKLARI MALZEMELER İLE İLGİLİ, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLUP OLMADIĞINI, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLMASI DURUMUNDA SUT KODUNU FİRMA ORJİNAL ANTETLİ KAĞIDA YAZARAK BİLDİRECEKLERDİR. |  |  |
| L | İSTEKLİ FİRMALARIN TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜNÜN İMALATÇISI VEYA İTHALATÇISI OLMADIĞI DURUMLARDA ÜRÜNÜN TEDARİKÇİ FİRMASININ BAYİSİ OLDUĞUNU GÖSTERİR ÜTS KAYITLI BELGESİNİ EKLEMESİ GEREKMEKTEDİR. |  |  |
| M | ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASABE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR. |  |  |
| N | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERE AİT KALİTE BELGELERİNDE BİRİSİ VE CE BELGESİ VERİLMELİDİR. O NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEGERLENDİRİLMEYECEKTİR. P TEKLİF EDİLEN ÜRÜN FİYATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE SUT FİYATLARI DİKKATTE ALICAKTIR. |  |  |
| O | #### SİPARİŞLER TEK PARTİ HALİNDE TESLİM EDİLMELİDİR. |  |  |
| P | TEKLİF EDİLEN ÜRÜN FİYATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE SUT FİYATLARI DİKKATTE ALICAKTIR. |  |  |

NOT: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI’NIN 26.11.2015 TARİHLİ DUYURUSUNDA,

‘Yatarak tedavide kullanılan ancak MEDULA sisteminde SUT kodlarına tanımlı olmayan hiçbir tıbbi malzemenin 01/12/2015 tarihinden itibaren sağlık hizmeti sunucuları tarafından MEDULA sistemine hizmet kaydının yapılamadığı, ilgili firmalarca eşleştirme yapılmayan veya yeni imal-ithal edilen ürünlerin, MEDULA sistemine tanımlanabilmesi için, ilgili firmalarca adına Kurumun hazırlamış olduğu Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzunda belirtilen esaslara göre ürün eşleştirme işlemlerini gerçekleştirmeleri zorunludur. İdaremizce; Eşleştirilen ürünlerin tamamen firmaların beyanı esas alınarak Medula sistemine kaydedilmiş olması sebebi ile yanlış eşleştirme olduğunun herhangi bir tespit edilmesi halinde oluşan  zararlar firmalardan tazmin edilecektir. İdaremizce; bir tıbbi malzemenin hizmet kaydının yapılabilmesi için ürünün, satın alındığı tarih itibariyle TİTUBB sisteminde ‘Sağlık Bakanlığı (S.B. Durum)’ durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de Medula sisteminde tanımlı olması gerekmektedir.’ Hususları belirtilmiştir.

İdaremizce istekli firmalarca sunulan tekliflerin değerlendirilmesi içi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın 26.11.2015 tarihli duyurusunda belirtilen esaslar dikkate alınarak tekliflerin sunmaları,

Teklif mektuplarının en geç 14/03/2024 günü mesai bitimine  kadar  E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi’ne bırakılmasını rica ederiz.

MAİL:erudsim@erciyes.edu.tr

| ## SMT Temel İşlevi: | - Kateter santral venöz dolaşıma erişimi kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Katater uzunluğu 4F-4.5F-5F-5.5F için 5-20cm, 7F-7.5F-8F-8.5F için 15-20cm olmalıdır. - İğne uzunluğu kateter numarasına göre 38- 75mm arasında ve uluslararası renk koduna sahip olmalıdır. - Dilatatör uzunluğu 5-10cm arasında olmalıdır. Dilatatörün proksimal ucu rahat kavranmalı, uygun sertlikte olmalı ve J teli üzerinden rahatça ilerletilebilmelidir. Dilatatörün iç yüzeyi ile J teli arasında boşluk olmamalı, böylece dilatatörün ilerletilmesi sırasında araya doku parçası sıkışması engellenmiş olmalıdır. - Kateterin çapı ve uzunluğu ile uyumlu J kılavuz tel bulunmalıdır ve 10’ar cm lik uzunluk çizgilerine sahip olmalıdır. - Kateteri sabitlemek için 1-3 adet fiksasyon klempi bulunmalıdır. - Kateter poliüretan materyalden üretilmiş olmalı ve radyoopak olmalıdır. Böylece damar içerisinde bulunduğu sürece üzerinde biyofilm tabakası oluşumunu geciktirerek enfeksiyon riskini azaltmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kateterin uca açılmayan lümenlerinin çıkışlarında ölü boşluklar bulunmamalıdır. Eğer ölü boşluklar varsa silikonla kapatılmış olmalı, buralarda kan birikmesine ve enfeksiyon etkenleri için besiyeri oluşturmasına neden olmamalıdır. - Kateter hasta üzerinde en az 30 gün kalabilmelidir. - Setin içerisinde bir ucu J diğer ucu düz 2 taraflı kılavuz tel hiçbir suretle kink yapmayan uygun materyalden yapılmış olmalı, ponksiyon kateterinden engelsiz ilerletilebilmeli, ucu iğneye takılmamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | 11. Malzeme steril ve orjinal ambalajında teslim edilmelidir. |
| ## SMT Temel İşlevi: | - Kateter santral venöz dolaşıma erişimi kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmış olmalıdır. |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Katater uzunluğu 4F-4.5F-5F-5.5F için 5-20cm, 7F-7.5F-8F-8.5F için 15-20cm olmalıdır. - İğne uzunluğu kateter numarasına göre 38- 75mm arasında ve uluslararası renk koduna sahip olmalıdır. - Dilatatör uzunluğu 5-10cm arasında olmalıdır. Dilatatörün proksimal ucu rahat kavranmalı, uygun sertlikte olmalı ve J teli üzerinden rahatça ilerletilebilmelidir. Dilatatörün iç yüzeyi ile J teli arasında boşluk olmamalı, böylece dilatatörün ilerletilmesi sırasında araya doku parçası sıkışması engellenmiş olmalıdır. - Kateterin çapı ve uzunluğu ile uyumlu J kılavuz tel bulunmalıdır ve 10’ar cm lik uzunluk çizgilerine sahip olmalıdır. - Kateteri sabitlemek için 1-3 adet fiksasyon klempi bulunmalıdır. - Kateter poliüretan materyalden üretilmiş olmalı ve radyoopak olmalıdır. Böylece damar içerisinde bulunduğu sürece üzerinde biyofilm tabakası oluşumunu geciktirerek enfeksiyon riskini azaltmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kateterin uca açılmayan lümenlerinin çıkışlarında ölü boşluklar bulunmamalıdır. Eğer ölü boşluklar varsa silikonla kapatılmış olmalı, buralarda kan birikmesine ve enfeksiyon etkenleri için besiyeri oluşturmasına neden olmamalıdır. - Kateter hasta üzerinde en az 30 gün kalabilmelidir. - Setin içerisinde bir ucu J diğer ucu düz 2 taraflı kılavuz tel hiçbir suretle kink yapmayan uygun materyalden yapılmış olmalı, ponksiyon kateterinden engelsiz ilerletilebilmeli, ucu iğneye takılmamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | 11. Malzeme steril ve orjinal ambalajında teslim edilmelidir. |

| ## SMT Temel İşlevi: | - Kateter santral venöz dolaşıma erişimi kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Katater uzunluğu 4F-4.5F-5F-5.5F için 5-20cm, 7F-7.5F-8F-8.5F için 15-20cm olmalıdır. - İğne uzunluğu kateter numarasına göre 38- 75mm arasında ve uluslararası renk koduna sahip olmalıdır. - Dilatatör uzunluğu 5-10cm arasında olmalıdır. Dilatatörün proksimal ucu rahat kavranmalı, uygun sertlikte olmalı ve J teli üzerinden rahatça ilerletilebilmelidir. Dilatatörün iç yüzeyi ile J teli arasında boşluk olmamalı, böylece dilatatörün ilerletilmesi sırasında araya doku parçası sıkışması engellenmiş olmalıdır. - Kateterin çapı ve uzunluğu ile uyumlu J kılavuz tel bulunmalıdır ve 10’ar cm lik uzunluk çizgilerine sahip olmalıdır. - Kateteri sabitlemek için 1-3 adet fiksasyon klempi bulunmalıdır. - Kateter poliüretan materyalden üretilmiş olmalı ve radyoopak olmalıdır. Böylece damar içerisinde bulunduğu sürece üzerinde biyofilm tabakası oluşumunu geciktirerek enfeksiyon riskini azaltmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kateterin uca açılmayan lümenlerinin çıkışlarında ölü boşluklar bulunmamalıdır. Eğer ölü boşluklar varsa silikonla kapatılmış olmalı, buralarda kan birikmesine ve enfeksiyon etkenleri için besiyeri oluşturmasına neden olmamalıdır. - Kateter hasta üzerinde en az 30 gün kalabilmelidir. - Setin içerisinde bir ucu J diğer ucu düz 2 taraflı kılavuz tel hiçbir suretle kink yapmayan uygun materyalden yapılmış olmalı, ponksiyon kateterinden engelsiz ilerletilebilmeli, ucu iğneye takılmamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | 11. Malzeme steril ve orjinal ambalajında teslim edilmelidir. |

TROKARLI GÖĞÜS TÜPÜ ŞARTNAMESİ

1. Steril ve tekli paketlerde olmalıdır.

2. Hortum uzunluğu boyunca radyopak çizgi içermelidir

3. Trokarın ergonomik tutuş parçası olmalıdır.

4. Kateterin ucu göğüs drenaj şişesine uyumlu olmalıdır.

5. Kateter içerisinde paslanmaz çelikten yapılmış trokar bulunmalıdır.

6. Yenidoğan bebeklere kullanımak üzere ve 8-10-12-14-16 no'lu olmalıdır.

7. Paket üzerinde ürün lot numarası, UBB onaylı barkodu ve son kullanma tarihi yazılı olmalı.

8. Malzeme, depoya teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miat’lı olmalıdır.

GÖĞÜS DRENAJ SETİ 700 CC TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Sistem göğüs boşluğunda patolojik veya tedavi amaçlı girişimler sonrası birikebilecek kan, sıvı vb. materyalin boşaltılması amacı ile kullanılmak için yapılmış olmalıdır.

2. Sistem temel olarak bir rezervuar kısmı + tubing ve konnektörden oluşmalıdır.

3. Sistem biriken sıvıyı boşaltırken içeriye hava kaçmasın! önleyecek şekilde yapılmış olmalıdır.

4. Sistem 700 ml'lik yetişkin ebatında olmalıdır.

5. Sistem üzerinde derecelendirilmiş hacim skalası bulunmalıdır.

6. Sistemin rezervuar kısmı şeffaf polikarbonat tan yapılmış olmalıdır.

7. Rezervuar kısmının devrilmesini engelleyecek geniş bir tabanlık kısmı olmalıdır.

8. Sistemin göğüs tüpü ile bağlantısını sağlayacak tubing kısmı şeffaf PVC'den yapılmış olmalıdır.

9. Göğüs tüpü ile bağlantı sağlayacak kısımda bunu temin amacı ile konnektör bulunmalıdır.

10. Sistem steril ve tekli paketlerde olmalıdır.

11. Rezervuar ile hortumun birleştiği yerde kink yapmayı engelleyecek reinforced kılıf içermelidir.

12. CE marka onayı olmalıdır.

13. Ürün için teklif veren firmalar teklif ettikleri üründen 1 adet numuneyi satın alma komisyonuna teslim edeceklerdir. Ürünün alımına numune denenerek karar verilecektir. Teklif ile birlikte numune veremeyen firmaların teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.

14. Tıbbı cihaz kapsamına giren ürünler için, isteklilerin T.C İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB)kayıtlı olması ve alımı yapacak tıbbı malzemelerin TITUBB Sağlık Bakanlığı ve SGK tarafından onaylı olması gerekmektedir.

15. Malzeme, depoya teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miat’lı olmalıdır.

NELATON SONDA ŞEFFAF (NO:8-10-12-14-16) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Büküldüğünde kırılmayan ve kanamaya neden olmayan sertlikte olmalı, rotasyonel hareketleri rahat yapılabilir özellikte olmalı

2. Non toksik ve apirojenik özellikte tıbbi PVC den üretilmeli

3. Paket üzerinde son kullanma tarihi belirtilmiş olmalı

4. Uç kısmı kapalı,yuvarlatılmış ve atravmatik olmalı

5. Uç kısmına yakın çapraz yerleştirilmiş doku emilimini önleyen iki yan delik bulunmalı

6. Boyutları kolayca tanımlanan renk kodlu konnektör olmalı ve kolay yerleştirmeyi sağlayıcı sertlikte olmalı

7. Konnektör konik şekilde olmalı ve çift-tek taraflı çam ağacına uyumlu olmalı

8. Şeffaf ve tek kullanımlık olmalı

9. Steril edilmiş özel ambalajında olmalı, steriliteyi bozmayacak şekilde kolay açılabilir özellikte olmalı

10. Oral ve nazal kullanıma uyumlu olmalı,

11. Yüklenici firma şartnameye uymayan veya eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, İdarenin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır.

12. Ürün; T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalı ve istekli firma tarafından

onaylı olduğu belgelendirilmelidir.Uzerinde lot numarası, son kullanma tarihi ve steril

bilgileri bulunmalıdır.

13. Malzeme,depoya teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miat’lı olmalıdır.

CVP KATETERI TEK LÜMEN 5F

1. Set içindeki kateter, tek lümenli, 5 Fr kalınlığında 20(+-5)cm olmalıdır.

2. Kateter ucu çok ince lubrikasyonlu, kolay okunan uzunluk işaretli olmalıdır.

3. Kateter çift fiksasyonlu, ikinci emniyet kilitli ve radyoopak poliüretan olmalıdır.

4. Santral venöz ponksiyonu sağlayacak kateter kalınlığına uygun giriş iğnesi olmalıdır.

5. Kılavuz tel, J uçlu fleksible olmalıdır.

6. Kılavuz tel kılıf içinde olup tek parmakla ilerletmeye uygun olmalıdır.

7. Set içinde enjektör, bistüri ve dilatör olmalıdır.

8. CE uygunluk belgesi olmalıdır.

9. Kateter setlerinden bir örnek hasta üzerinde denenerek pratik kullanım kolaylığı kontrol edilerek karar verilecektir.

10. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, barkodu ve ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.

11. Malzeme, depoya teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miat’lı olmalıdır.